水利水电工程

**基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  | 单元工程质量 |  |
| 分部工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 单元工程名称、部位 |  | 检验日期 | 年 月 日 |
| 项次 | 检查项目 | 质量标准 | 检验纪录 |
| 1 | 基础岩面 |
| (1) | △建基面 | 无松动岩块 |  |
| (2) | △地表水和地下水 | 妥善引排或封堵 |  |
| (3) | 岩面清洗 | 清洗洁净，无积水，无积渣杂物 |  |
| 2 | 混凝土施工缝 |
| (1) | △表面处理 | 无乳皮、成毛面 |  |
| (2) | 混凝土表面清洗 | 清洗洁净，无积水，无积渣杂物 |  |
| 3 | 软基面 |
| (1) | △建基面 | 预留保护层已挖除，地质符合设计要求 |  |
| (2) | 垫层铺填 | 符合设计要求 |  |
| (3) | 基础血清理 | 无乱石、无杂物，坑洞分层回填夯实 |  |
| 评定意见 | 工序质量等级 |
| 主要检查项目全部符合质量标准，一般检查项目 质量标准 |  |
| 施工单位 | 年 月 日 | 监理单位 | 年 月 日 |