水泥搅拌桩地基工程检验批质量验收记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 | | | | |  | | | | | | | | |
| 分部（子分部）工程名称 | | | | |  | | | | 验收部位 | |  | | |
| 施工单位 | | |  | | | | | | 项目经理 | |  | | |
| 分包单位 | | |  | | | | | | 分包项目经理 | | | |  |
| 施工执行标准名称及编号 | | | | |  | | | | | | | | |
| 施工质量验收范围的规定 | | | | | | | | 施工单位检查评定  记录 | | | | 监理（建设）单位验收  记录 | |
| 主控项目 | 1 | 水泥及外掺剂质量 | | | | 设计要求 | |  | | | |  | |
| 2 | 水泥用量 | | | | 参数指标 | |  | | | |
| 3 | 桩体强度 | | | | 设计要求 | |  | | | |
| 4 | 地基承载力 | | | | 设计要求 | |  | | | |
| 一般项目 | 1 | 机头提升速度(m/min) | | | | ≤0.5 | |  | | | |  | |
| 2 | 桩底标高(mm) | | | | ±200 | |  | | | |
| 3 | 桩顶标高(mm) | | | | +100,-50 | |  | | | |
| 4 | 桩位偏差(mm) | | | | ＜50 | |  | | | |
| 5 | 桩径 | | | | 满堂布桩≤0.04D  条基布桩≤0.25D | |  | | | |
| 6 | 垂直度(%) | | | | ≤1.5 | |  | | | |
| 7 | 搭接(mm) | | | | ＞200 | |  | | | |
| 施工单位检查评定结果 | | | | 专业工长（施工员） | | |  | | | 施工班组长 | |  | |
| 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 监理（建设）单位验收结论 | | | | 专业监理工程师：  （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 | | | | | | | | | |